**Temperatury zasilania instalacji dla potrzeb c.o. dla temperatury zasilania 130°C:**

**Tabela**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Temperatura zewnętrzna | Współczynnik φ | Temp zasilania (liniowo) |
| 1 | 12.0 | 0.200 | 78.0 |
| 2 | 11.0 | 0.225 | 89.7 |
| 3 | 10.0 | 0.250 | 91.0 |
| 4 | 9.0 | 0.275 | 92.3 |
| 5 | 8.0 | 0.300 | 93.6 |
| 6 | 7.0 | 0.325 | 94.9 |
| 7 | 6.0 | 0.350 | 96.2 |
| 8 | 5.0 | 0.375 | 97.5 |
| 9 | 4.0 | 0.400 | 98.8 |
| 10 | 3.0 | 0.425 | 100.1 |
| 11 | 2.0 | 0.450 | 101.4 |
| 12 | 1.0 | 0.475 | 102.7 |
| 13 | 0.0 | 0.500 | 104.0 |
| 14 | -1.0 | 0.525 | 105.3 |
| 15 | -2.0 | 0.550 | 106.6 |
| 16 | -3.0 | 0.575 | 107.9 |
| 17 | -4.0 | 0.600 | 109.2 |
| 18 | -5.0 | 0.625 | 110.5 |
| 19 | -6.0 | 0.650 | 111.8 |
| 20 | -7.0 | 0.675 | 113.1 |
| 21 | -8.0 | 0.700 | 114.4 |
| 22 | -9.0 | 0.725 | 115.7 |
| 23 | -10.0 | 0.750 | 117.0 |
| 24 | -11.0 | 0.775 | 118.3 |
| 25 | -12.0 | 0.800 | 119.6 |
| 26 | -13.0 | 0.825 | 120.9 |
| 27 | -14.0 | 0.850 | 122.2 |
| 28 | -15.0 | 0.875 | 123.5 |
| 29 | -16.0 | 0.900 | 124.8 |
| 30 | -17.0 | 0.925 | 126.1 |
| 31 | -18.0 | 0.950 | 127.4 |
| 32 | -19.0 | 0.975 | 128.7 |
| 33 | -20.0 | 1.000 | 130.0 |